Ausschreibungstext Netzteil NT 19.2-24    Version 1.0

Stand: 23.03.16
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Netzteil NT 19.2-24

GEZE Netzteil zur Energieversorgung diverser Komponenten

Zur Wandmontage im Kunstoffgehäuse

Primär:    Spannungsversorgung  230 V AC

                Stromaufnahme  250 mA

Sekundär: Spannungsversorgung 24 V DC

                  Stromabgabe 800 mA, 19,2 W

Schutzart: IP 54

Abmessung: 100x32x32 mm (BxHxT)

Identnummer: 89862



	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Montage, Inbetriebnahme und Abnahme der beschriebenen Anlage mit Einweisung und Übergabe der Dokumentation.

Identnummer: 135639


	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €
Aufmaß  Projektierung

in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber der zu liefernden Türterminals Festlegung der gewünschten Schließfunktionen sowie Auswahl und Zuordnung der positionsbezogenen Ausführungen

Je Manntag………………..

Identnummer: 135639



	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Installation, Schulung Software, Inbetriebnahme

Je Manntag…………….

Identnummer: 135639


	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Verrechnungssätze für Löhne Facharbeiter
für eventuell anfallende Regiearbeiten nur auf ausdrückliche Anweisung durch den Auftraggeber
Je Stunde…………………..

Identnummer: 135639



Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

