Ausschreibungstext Zubehör für TZ 320 und TZ 210                   Version 2.0
Stand: 23.07.24
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Externe Blitzleuchte BLE 220 zur optischen Alarmanzeige

Robuste, wartungsfreie und funktionssichere Konstruktion,

Xenonröhre für hohe Lichtleistung,

pro Sekunde wird ein Blitz abgestrahlt.

Zur wahlweisen Kombination mit externer Signalhupe AP,

Polycarbonatgehäuse;

Betriebsspannung 20-30 V DC;

Stromaufnahme 90 mA;

Schutzklasse IP 54

Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 93x72 mm

Reflektorfarbe: rot



	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Externe Signalhupe SLH 220 zur akustischen Alarmanzeige

Mit 26-fach verstellbarem Signalton, regelbare Lautstärke

von 74 - 94 dB (A) in 1 m Abstand bei 24 V.

Betriebsspannung 10-28 V DC,

Stromaufnahme 16 mA

Schutzklasse IP54

Abmessungen 

AP:(Durchmesser x Höhe) 111x 25,5 mm,

UP: 81x81x62,5 mm

(  ) AP weiß

(  ) UP

(  ) Jung ST 550 alpinweiß

(  ) Jung LS- Edelstahl

      zur UP-Montage werden 62,5 mm tiefe UP-Dosen benötigt.



	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Signalhupe mit Blitzleuchte SHB 220, 

bestehend aus externer Signalhupe und externer Blitzleuchte,

zur akustischen und optischen Alarmierung

Abmessungen: 111 x 97 mm (Durchmesser x H)

Farbe: weiß

Reflektorfarbe: rot

Montage: Schraubbefestigung

Betriebsspannung: 20 bis 30 V DC

Stromaufnahme: maximal 110 mA bei 24 V DC 

Blitzfrequenz: 1 Hz, +/- 20 %

Lautstärke: 94 dB (in 1 m Abstand)

Schutzart nach DIN 40 050: IP54



	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Externe Störungsleuchte SLE 220 zur optischen Zustands- bzw. Alarmanzeige.

Betriebsspannung 24 V DC;

Stromaufnahme 85 mA;

Schutzart IP 20

Abmessungen Unterputz (BxHxT) 81x81x41 mm.

(  ) Jung ST 550 alpinweiß

(  ) Jung LS- Edelstahl



	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Externer Schlüsseltaster SCT 320
Unterputz – Einheit geeignet für Schalterprogramm 

mit den Abmessungen 55x55 mm.

Inklusive Flachbandkabel zum Anschluss an eine 

GEZE Türzentrale TZ 32x

Schlüsselschalter mit 2 Schaltkontakten 

zum Schalten der Funktionen Kurzzeitfreigabe, 

Dauerentriegelung, Verriegeln und zur Alarmrückstellung

Sabotage gesicherte Abdeckung

Mit Profilhalbzylinder

Farbe:        

(  )  anthrazit

(  )  weiß matt

(  )  weiß aluminium

Rahmen:    ohne



	1.5 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Externer Schlüsseltaster SCT 222 
zum berechtigten Begehen der Tür,

Anschluss an GEZE SecuLogic Türzentralen,

Bicolor-LED grün/rot zur Anzeige Zustand Ent- / Verriegelt,

gelbe LED zur Anzeige Zustand Alarm

Schlüsseltaster mit beidseitigem Tastbetrieb für 

Entriegeln und Kurzzeitfreigabe / Verriegeln 

Komplett mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln

Schutzart IP 54

Abmessungen(BxHxT):

UP: Frontplatte 100x110 mm; UP-Kasten 80x70x45 mm

AP: 80x70x45 mm

(  ) Aufputzmontage

(  ) Unterputzmontage

Relaisplatine RP 220 oder Klemmenbox KL 220 erforderlich!



	1.6 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Externer Schlüsseltaster SCT 221 zum berechtigten Begehen der Tür durch Betätigen der Kurzzeitentriegelung mit einem Schlüssel

zur Montage auf Tür Außen- oder Innenseite, UP- oder AP-Montage

Schutzart: IP 54

Abmessungen(BxHxT)

AP: 75x75x50 mm

UP: 75x75x61 mm, 50mm tiefe UP-Dose aus Zamak im Lieferumfang enthalten.

(  ) Aufputzmontage

(  ) Unterputzmontage

     (  ) mit Profilhalbzylinder

     (  ) ohne Profilhalbzylinder



	1.7 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Externer Schlüsseltaster SCT 220 UP zum berechtigten Begehen der Tür durch Betätigen der Kurzzeitentriegelung mit einem Schlüssel,

zur Montage auf Tür Außen- oder Innenseite, UP-Montage

Komplett mit Profilzylinder im Einfachrahmen

Schutzart: IP 20

Abmessungen(BxHxT): 81x81x62,5 mm

Zur Montage werden 62,5 mm tiefe UP Dosen benötigt

(  ) Jung ST 550 alpinweiß

(  ) Jung LS - Edelstahl

(  ) Gira E2 reinweiß



	1.8 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Fluchtwegschild FWS 320 B
Beleuchtetes Nottasten-Hinweisschild, UP
Unterputz-Einheit geeignet für Schalterprogramm 

mit den Abmessungen 55x55 mm.

Integriertes beleuchtetes Nottasten-Hinweisschild

mit LEDs gleichmäßig ausgeleuchtet 

Betriebsspannung 24 V DC

Stromaufnahme 30 mA

Ohne Rahmen



	1.9 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Fluchtwegschild FWS 320

Nottasten-Hinweisschild, unbeleuchtet, UP

Geeignet für Schalterprogramm 

mit den Abmessungen 55x55 mm.

Integriertes Nottasten-Hinweisschild, unbeleuchtet

Ohne Rahmen



	1.10 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Nottaste NOT 320 UP

Beleuchtete Nottaste mit transparenter, flächig zu bedienender Abdeckhaube für UP-Montage,

komplett  mit Einfachrahmen Jung AS500 alpinweiß
Beleuchtung mit langlebiger LED

Betriebsspannung: 24 V DC (+/- 10%)

Stromaufnahme: 30 mA

Schutzart: IP20

Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 27 mm

Zur Montage in Standard  UP-Dose, Tiefe 46 mm

(  ) Jung AS500 alpinweiß

(  ) Jung LS990 Edelstahl (mit extra-Rahmen und Zwischenrahmen)

(  ) Gira E2 reinweiß (mit extra-Rahmen)



	1.11 
	.........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Nottaste NOT 320 AP

Beleuchtete Nottaste mit transparenter, flächig zu bedienender Abdeckhaube für AP-Montage,

komplett mit Einfachrahmen Jung AS500 alpinweiß sowie Aufputzkappe.

Beleuchtung mit langlebiger LED

Betriebsspannung: 24 V DC (+/- 10 %)

Stromaufnahme: 30 mA

Schutzart: IP20

Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 27 mm

(  ) Jung AS500 alpinweiß

(  ) Gira Profil 55 alu

(  ) Gira Profil 55 weiß 



	1.12 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Nottaste NOT 220 UP
Beleuchtete Nottaste im Schalterprogramm Jung AS 500 mit Schild "Notausgang"

Betriebsspannung: 24 V DC

Nennbetriebsstrom: 15 mA

Abmessungen (BxHxT): 80,5 mm x 80,5 mm x 98 mm

Kontaktelement: 1 x NC, 1 x NO

Erweiterbar mit 2 x NC, 2 x NO



	1.13 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Nottaste NOT 220 AP
Beleuchtete Nottaste mit Schild "Notausgang" im Kunststoffgehäuse AP, IP 65

Betriebsspannung: 24 V DC

Nennbetriebsstrom: 15 mA

Abmessungen (BxHxT): 94 mm x 94 mm x 122 mm

Kontaktelement: 1 x NC, 1 x NO

Erweiterbar mit 2 x NC, 2 x NO



	1.14 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Halterung für Schild „Nottaste“

Plexiglas mit Abstandshaltern

Abmessungen(BxHxT): 100x100x21 mm


	1.15 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Notstromversorgung:

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 230 V AC inkl. PC-Schnittstelle, Überwachungssoftware und vierfacher optischer Zustandsanzeige,

mit wartungsfreien Bleiakkus,

Lieferung im Schaltschrank, mit schwenkbarer Fronttür,

mit serienmäßigem Doppelbartverschluss

Metall pulverbeschichtet, 

inkl. Wandbefestigungsset.

Farbton: RAL 7032

Betriebsspannung: 230 V AC, 

Ausgangsspannung: 230 V AC

Schutzart: IP 64

(  ) GEZE USV 700 Notstromversorgung:

Leistung: 700 VA

Abmessungen: 380x600x210 mm (HxBxT)

(  ) GEZE USV 1000 Notstromversorgung:

Leistung: 1000 VA

Abmessungen: 380x600x210 mm (HxBxT)


	1.16 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Relaisplatine RP 220

für den universellen Einsatz in Verbindung mit TZ 320,

zum Anschluss von Zugangskontrollsystemen, Schlüsseltaster,

Motorschlössern u.v.m.


	1.17 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Prüfbuch zur Dokumentation von Abnahmen und Wartungen



	1.18 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Zahlencodeschloss Toplock CTS V,

im Metallgehäuse,

mit vandalismusgeschützter Metalltastatur,

für die Eingabe von 1- bis 6-stelligen Codes,

inkl. separater Auswerteeinheit,

auf separater Montageplatte

Potentialfreier Relaisausgang, Impuls 1 s
Betriebsspannung: 230V AC

Schutzart: IP 65

Schutzart der Auswerteeinheit: IP 43

Abmessungen der Auswerteeinheit: 188x110x40 mm (BxHxT)

(  ) CTS V (80x80x15 mm BxHxT) 

(  ) CTS BV mit Beleuchtung (60x126x23 mm BxHxT)



	1.19 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Türterminal TT 220 in Bus-Technik zur parallelen Bedienung und Anzeige zu Türzentralen TZ 320,

zur Absicherung eines Flucht- und Rettungsweges auch in der Gegenrichtung.

Ebenfalls zur zusätzlichen Absicherung von extrabreiten Türanlagen.

Ausstattung:

Integrierte, beleuchtete Nottaste,

integrierte 3 LED-Anzeigen für die Türzustände 

- Tür verriegelt, verriegelt durch Einbruchmeldeanlage 

- Tür entriegelt, entriegelt durch Zeitschaltuhr

- Tür offen / geschlossen.

- Alarm sowie Voralarm,

integrierter Schlüsseltaster für

- Entriegeln

- Kurzzeitentriegeln

- Verriegeln

- Alarmrücksetzung,

integrierter, differenzierter akustischer Alarm zur Anzeige des Voralarms oder der Betätigung des Nottasters/Alarmauslösung durch Gefahrenmeldeanlage (GMA).

integrierter Sabotageschutz,

Betriebsspannung: 24 V DC (Versorgung durch TZ 220)

Anschluss an TZ 220 mittels 2-Draht-BUS.

Türterminal TT 220

Abmessungen (BxHxT):

(  ) Aufputzmontage: 72x350x75,5 mm

(  ) Unterputzmontage:

(  ) 2-fach Rahmen 81x151x62,5 mm

(  ) 3-fach Rahmen 81x223x62,5 mm

(  ) 4-fach Rahmen 81x295x62,5 mm

Ausführung:

(  ) Aufputzmontage

(  ) Alu-Gehäuse im Farbton RAL 6032 (grün)

(  ) RAL ......

(  ) Edelstahl-Optik

(  ) Unterputzmontage:

(  ) alpinweiß im Schalterprogramm ST 550 der Fa. Jung

(  ) Edelstahl im Schalterprogramm LS-Edelstahl der Fa. Jung.

(  ) reinweiß im Schalterprogramm E2 der Firma Gira

     zur UP-Montage werden 62,5 mm tiefe UP-Dosen benötigt


	1.20 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Repeater
zur Verlängerung der Buslänge um weitere 900 m.

Zur Montage auf Standard-Tragschienen.

Betriebsspannung: 10 – 32 V DC

Stromaufnahme: 80 mA (bei 24 V DC)

Zur Realisierung von Stern- und Baumstrukturen sind mehrere Repeater

sowie Tragschienen-Connectoren erforderlich.

Abmessungen (BxHxT): 35,2 x 66 x 102,6 mm

Schutzart: IP 20



	1.21 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Gehäuse 
AP-Gehäuse mit Hutschiene zur Aufnahme von bis zu 5 Repeatern 

und Netzteil.

Abmessungen (BxHxT): 300 x 150 x 120 mm

(ID 103978)



	1.22 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Netzteil
Zur Versorgung von bis zu 5 Repeatern

Netzspannung 230 V AC, 

Betriebsspannung 24 V DC

Ausgangsstrom: 1,25 A

(ID 127066)



	1.23 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Tragschienen-Connector
für Tragschienen-Stromversorgung, vergoldete Kontakte,

zur Tragschienenmontage, 5-polig.

Für die Verbindung zwischen Repeatern.



	1.24 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE-Serviceterminal ST 220 - Handgerät für die komfortable Inbetriebnahme, 

Service und Wartung des GEZE SecuLogic Rettungswegsystems.

Integrierte IrDA Schnittstelle,

Klartextanzeige aller Ereignisse, Menüpunkte und Einstellungen auf einem 

beleuchteten 4-Zeilen-Display,

automatische Abschaltung,

Folientastatur mit 5 Bedientasten,

für den Batteriebetrieb mit 4 Microzellen.

Abmessungen (BxHxT): 80x125x37 mm

Farbton: grün-blau (ähnlich RAL 5020)


	1.25 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Netzteil NET 220

Zur Montage in Unterputzdose

Kunststoffgehäuse, vergossenes Modul

Primär:    Spannungsversorgung  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: Spannungsversorgung 24 V DC

                  Stromabgabe 500mA, 12W

Schutzart: IP 54

Abmessung: 50x40 mm (ØxT)



	1.26 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Netzteil NET 320

Zur Montage in Unterputzdose

Kunstoffgehäuse, vergossenes Modul

Primär:    Spannungsversorgung  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: Spannungsversorgung 24 V DC (+/- 5 %)

                 Stromabgabe 750 mA, 18W

Abmessung: 55,7 x 33 mm (ØxT)



	1.27 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Netzteil NT 19.2-24

Zur Wandmontage im Kunstoffgehäuse

Primär:    Spannungsversorgung  230 V AC

Sekundär: Spannungsversorgung 24 V DC

                  Stromabgabe 800 mA, 19,2 W

Schutzart: IP 54

Abmessung: 100x32x32 mm (BxHxT)



	1.28 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Netzteil NT24-5

Im Metallgehäuse für DIN-Schienenmontage

Primär:    Spannungsversorgung 230 V AC

Sekundär: Spannungsversorgung 24 V DC (einstellbar von 24 V bis 28 V)

                  Stromabgabe 5 A, 120 W

Schutzart: IP 20

Abmessung: 65,5x100x125,2 mm (BxHxT)




Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: vertrieb.services.de@geze.com

